**Prilog 2.1 – Troškovnik i tehnička specifikacija (grupa nabave 1)**

**Usluga analize sastava masnih kiselina i sastava i udjela sterola maslinovih ulja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikacija** | U skladu sa specifikacijom DA/NE | Upućivanje na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog, izlist web stranice ili drugi dokument). Ovdje navesti naziv dokumenta iz ponude koji dokazuje da ponuđena usluga udovoljava traženim tehničkim specifikacijama |
| Nabava usluga analize sastava masnih kiselina i sastava i udjela sterola uzoraka maslinova ulja korištenjem sustava GC-FID ili srodne tehnike za određivanje jednakog ili većeg broja spojeva. Potrebno je odrediti najmanje četrnaest spojeva za masne kiseline, odnosno najmanje petnaest spojeva za sterole. Opis provedbe analiza kao i opis validacije metode potrebni su dio usluge. Analiza će se provesti na 135 uzoraka za sastav masnih kiselina, odnosno na 131 uzorku za sastav i udjel sterola. Svaki uzorak je potrebno analizirati u duplikatu ili predočiti adekvatne dokaze o ponovljivosti. Rezultate dostaviti u papirnatom kao i digitalnom obliku (.doc / .excl ili drugi jednakovrijedni format). |  |  |
| **CIJENA PONUDE (bez PDV-a):** |  |
| **PDV:** |  |
| **CIJENA PONUDE s PDV-om (HRK) :** |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis ovlaštene osobe ponuditelja