**Prilog 2.2 – Troškovnik i tehnička specifikacija (grupa nabave 2)**

**Usluga analize sastava fenolnih spojeva maslinovih ulja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikacija** | U skladu sa specifikacijom DA/NE | Upućivanje na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog, izlist web stranice ili drugi dokument). Ovdje navesti naziv dokumenta iz ponude koji dokazuje da ponuđena usluga udovoljava traženim tehničkim specifikacijama |
| Nabava usluge analize sastava fenolnih spojeva uzorka maslinova ulju korištenjem sustava LC/MS MS ili srodne tehnike za određivanje jednakog ili većeg broja spojeva koja podrazumijeva kvantitativnu analizu fenolnih spojeva. Potrebno je odrediti najmanje dvadeset spojeva od čega minimalno šest spojeva iz grupe sekoiridoida. Opis provedbe analiza, opis validacije metode kao i podaci o korištenim standardima za kvantifikaciju spojeva (uključujući parametre njihove validacije) potrebni su dio usluge. Analiza će se provesti na 135 uzoraka od kojih je analizu potrebno izvršiti u duplikatu ili predočiti adekvatne dokaze o ponovljivosti. Rezultate dostaviti u papirnatom kao i digitalnom obliku (.doc / .excl ili drugi jednakovrijedni format). |  |  |
| **CIJENA PONUDE (bez PDV-a):** |  |
| **PDV:** |  |
| **CIJENA PONUDE s PDV-om (HRK) :** |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis ovlaštene osobe ponuditelja