## List1
Prilog 3 .1
INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, Split , Put Duilova 11; OIB: 90884993104
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI: PREDMET NABAVE - LABORATORIJSKI NAMJEŠTAJ (PODMJERA 10.2) GRUPA NABAVE 1: LABORATORIJSKI STOL S LABORATORIJSKIM NAMJEŠTAJEM -ZA POTREBE RADNE SKUPINE VINOVA LOZA
RED. BR. | OPIS STAVKE - MINIMALNE TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PONUĐENO | JAMSTVO (u mjesecima) | Zadovoljava minimalno traženu specifikaciju i jamstvo DA/NE | PONUĐENE BOLJE SPECIFIKACIJE ILI DUŽE JAMSTVO *ako specifikacije i jamstvo odgovaraju traženom onda se umjesto specifikacije u prethodni stupac upisuje DA | Upućivanje na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog, izlist web stranice ili drugi dokument). Ovdje navesti naziv dokumenta iz ponude koji dokazuje da ponuđena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama
1. | CENTRALNI LABORATORIJSKI RADNI STOL (1 komplet) • Zahtjev za dimenzijom: 1900x1400x900mm • Nosiva konstrukcija od čeličnog profila u antikorozivnoj epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju • Radna površina od kompaktog laminata debljine minimalno 13 mm sa zaobljenim i obrađenim rubovima; Karakteristike ponuđenog materijala radne površine: Minimalno otpornost na ekstremne temperature -40 do +140ᵒC, a u intervalima do 20 minuta i do +180ᵒC Ponuditelj je dužan dostaviti tablicu kemijske otpornosti ponuđenog materijala na utjecaj kiselina, otapala i drugih organskih spojeva iz koje se nedvojbeno vidi testiranje provedeno u roku od 24 sata i efekt koji je pojedina skupina kemikalija ostavila na površini materijala • Na radnoj površini centralnog stola mora biti: Dvovisinska polica za reagense dimenzije 1900x300x700 mm izrađena od čeličnih i aluminijskih profila i limova u antikorozivnoj epoxy zaštiti. Umetci polica moraju biti od kompaktog laminata debljine minimalno 6mm sa zaobljenim i obrađenim rubovima; karakteristike ponuđenog materijala za umetke polica police: minimalno otpornost na ekstremne temperature -40 do +140ᵒC, a u intervalima do 20 minuta i do +180ᵒC, Ponuditelj je dužan dostaviti tablicu kemijske otpornosti ponuđenog materijala na utjecaj kiselina, otapala i drugih organskih spojeva iz koje se nedvojbeno vidi testiranje provedeno u roku od 24 sata i efekt koji je pojedina skupina kemikalija ostavila na površini materijala • Na stupovima dvovisinske police trebaju biti električni priključci: minimalno 8 komada/230V • Uz centralni stol potrebno je isporučiti podstolne elemente dimenzija: 2x mobilni element dimenzija 560x520x810 mm sa 4 samouvlačive ladice; 2x mobilni element dimenzija 560x520x810mm s jednom samouvlačivom ladicom i jednim punim krilnim vratima s ugrađenim ublaživačem i jednom umetnutom policom; Podstolni elementi centralnog stola moraju biti izrađeni od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm. Izvlačni mehanizam ladica podstolnih elemenata mora biti metalni u antikorozivnoj epoxy zaštiti. Ladice moraju biti samouvlačive i moraju imati meko zatvaranje (soft closing). Podstolni mobilni elementi moraju biti montirani na čvrste silikonske kotače, prednji kotačići moraju imati kočnicu.
2. | STOLICA ZA CENTRALNI LABORATORIJSKI STOL (2 kom) • naslon za leđa od čvrstog poliuretana i s aluminijskim postoljem • stolica mora imati 5 kotačića.
3. | LABORATORIJSKI SUDOPER (1 kom) • Zahtjev za dimenzijom: 1300x700x900 mm • Nosiva konstrukcija mora biti od čeličnih profila u antikorozivnoj epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju • Radna površina mora biti od kompaktog laminata debljine minimalno 13mm sa zaobljenim i obrađenim rubovima • Karakteristike ponuđenog materijala radne površine: Minimalno otpornost na ekstremne temperature -40 do +140ᵒC, a u intervalima do 20 minuta i do +180ᵒC; Ponuditelj je dužan dostaviti tablicu kemijske otpornosti ponuđenog materijala na utjecaj kiselina, otapala i drugih organskih spojeva iz koje se nedvojbeno vidi testiranje provedeno u roku od 24 sata i efekt koji je pojedina skupina kemikalija ostavila na površini materijala; • Na radnoj površini mora biti: 1x laboratorijsko polipropilensko korito korisnih dimenzija minimalno 500x400x250mm, 1x laboratorijska slavina za toplu/hladnu vodu, 1x laboratorijski tuš za ispiranje očiju, 1x niskomontažni bojler kapaciteta minimalno 10 litara • Ispod sudopera potrebno je ugraditi 1x fiksni sudoperski element dimenzija 620x660x690 mm sa 1x punim krilnim vratima s ugrađenim ublaživačem. Fiksni sudoperski element mora biti ugrađen u nosivu konstrukciju. Fiksni sudoperski element mora biti izrađen od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm. Potrebno je ostaviti mjesto za 1 podstolni element širine 560 mm.
4. | LABORATORIJSKA VITRINA (2 kom) • Zahtjev za dimenzijom: 650x400x2000 mm • Vitrina mora biti Izrađena od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm • Donji segment vitrine mora sadržavati: 2x puna krilna vrata sa ublaživačem, 1x polica od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm. • Gornji segment vitrine mora sadržavati: 2x staklena vrata sa ublaživačem u aluminijskom okviru, 3x polica od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm.
5. | LABORATORIJSKI RADNI STOL L OBLIKA - tip 1 (1 komplet) • Zahtjev za dimenzijom: 2350+2350x750x900 mm • Nosiva konstrukcija mora biti od čeličnih profila u antikorozivnoj epoxy zaštiti sa stopama za nivelaciju • Radna površina mora biti od kompaktog laminata debljine minimalno 13mm sa zaobljenim i obrađenim rubovima. Karakteristike ponuđenog materijala radne površine: Minimalno otpornost na ekstremne temperature -40 do +140ᵒC, a u intervalima do 20 minuta i do +180ᵒC Ponuditelj je dužan dostaviti tablicu kemijske otpornosti ponuđenog materijala na utjecaj kiselina, otapala i drugih organskih spojeva iz koje se nedvojbeno vidi testiranje provedeno u roku od 24 sata i efekt koji je pojedina skupina kemikalija ostavila na površini materijala • Uz laboratorijski stol potrebno je isporučiti podstolne elemente dimenzija: 3x mobilni element dimenzija 560x520x810mm sa 4 ladice, 3x mobilni element dimenzija 560x520x810mm s 1 ladicom i 1 punim krilnim vratima s ugrađenim ublaživačem te 1 policom. Podstolni elementi laboratorijskog stola moraju biti izrađeni od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm. Izvlačni mehanizam ladica podstolnih elemenata mora biti metalni u antikorozivnoj epoxy zaštiti. Ladice moraju biti samouvlačive i moraju imati meko zatvaranje (soft closing). Podstolni mobilni elementi moraju biti montirani na čvrste silikonske kotače, prednji kotačići moraju imati kočnicu.
6. | LABORATORIJSKI RADNI STOL L OBLIKA - tip 2 (1 komplet) • Zahtjev za dimenzijom 1800+1500x750x900 mm • Radna površina mora biti od kompaktog laminata debljine minimalno 13mm sa zaobljenim i obrađenim rubovima. Karakteristike ponuđenog materijala radne površine: Minimalno otpornost na ekstremne temperature -40 do +140ᵒC, a u intervalima do 20 minuta i do +180ᵒC. Ponuditelj je dužan dostaviti tablicu kemijske otpornosti ponuđenog materijala na utjecaj kiselina, otapala i drugih organskih spojeva iz koje se nedvojbeno vidi testiranje provedeno u roku od 24 sata i efekt koji je pojedina skupina kemikalija ostavila na površini materijala • Uz laboratorijski stol potrebno je isporučiti podstolni element dimenzija: 1x mobilni element dimenzija 1000x520x810mm s 2 puna krilna vrata s ugrađenim ublaživačem ili 1 policom. Podstolni elemeni laboratorijskog stola mora biti izrađen od iverala debljine minimalno 18mm, svi rubovi moraju biti obrađeni ABS trakom debljine minimalno 2 mm. Podstolni mobilni elementi moraju biti montirani na čvrste silikonske kotače, prednji kotačići moraju imati kočnicu.
Napomene: Tražene tehničke specifikacije predstavljaju minimum kvalitete odnosno standard te ponuditelj može ponuditi i uslugu sa boljim karakteristikama. Dostava i montaža uključeni su u cijenu ponude. Rok za dostavu i dovršetak montaže svih ponuđenih elemenata do 15. prosinca 2021. godine.
| Trajanje jamstva iznosi minimalno 12 mjeseci. |  |  |  | Naziv i sjedište ponuditelja: