## Tehničke specifikacije
PRILOG 3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI
NARUČITELJ: | INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, Split , Put Duilova 11; OIB: 90884993104
NAZIV PREDMETA NABAVE: Mlin za mljevenje uzoraka biljnog materijala
Mlin za mljevenje uzoraka biljnog materijala; KOLIČINA: 1 komad ; PONUĐENI PROIZVOĐAČ:_______________________________________; PONUĐENI MODEL: ________________________________________________
Redni broj | TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI | Ponuđena tehnička specifikacija (upisati točno ponuđenu vrijednost ako je stavka određena rasponom vrijednosti kao npr. od – do ili najviše-najmanje ili min-max, odnosno za ostale stavke upisati DA-NE ) | Referenca na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog/prospektni materijal/proizvođačka specifikacija/izjava proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika i/ili prodavatelja ili drugi odgovarajući dokument, obvezno navesti naziv dokumenta i broj stranice, koji dokazuje da ponuđena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama)
1 | Mlin za mljevenje uzoraka biljnog materijala
1.1. | Opcije mljevenja tvrdih, lomljivih, neelastičnih, vlaknastih i mekanih uzoraka
1.2. | Posuda mlina volumena minimalno 80 mL
1.3. | Opcija nabavke veće posude od minimalno 200 mL
1.4. | Izlazna snaga motora minimalno 100W
1.5. | U isporuci nož za mljevenje materijala tvrdoće do minimalno 6 po Moshu i nož za mljevenje mekanih, vlaknastih materijala
1.6. | Posuda mlina i noževi izrađeni od nehrđajućeg čelika
1.7. | Broj okretaja minimalno 28000 okretaja u minuti
1.8. | Opcije hlađenja uzorka - mljevenje sa suhim ledom i tekučim dušikom
1.9. | Mogućnost mokrog mljevenja
1.10. | Granulacija ulaznog uzorka do minimalno 10mm
1.11. | Klasa zaštite IP43 ili bolje
1.12. | Dimenzije mlina maksimalno (DxVXŠ): 90x250x90mm
1.13. | Napon 220/230 V / 50/60 Hz
1.14. | Jamstvo (garancija) minimalno 24 mjeseca
Naziv i sjedište ponuditelja : ________________________________________________________________