## List1
Prilog 3. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI
NARUČITELJ: | INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA, Split , Put Duilova 11; OIB: 90884993104
NAZIV PREDMETA NABAVE: Novi virtualizacijski poslužitelj i dodatna oprema
Novi virtualizacijski poslužitelj i dodatna oprema, KOLIČINA: 1 komplet, POSLUŽITELJ: PONUĐENI PROIZVOĐAČ : _____________________ (upisati) ; PONUĐENI MODEL:_____________ (upisati) , KVM PREKLOPNIK : PONUĐENI PROIZVOĐAČ :____________________ (upisati) ; PONUĐENI MODEL:___________________ (upisati)
Redni broj | TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OSTALI UVJETI | Ponuđena tehnička specifikacija (upisati točno ponuđenu vrijednost ako je stavka određena rasponom vrijednosti kao npr. od – do ili najviše-najmanje ili min-max, odnosno za ostale stavke upisati DA-NE ) | Referenca na dokaz ponuđene tehničke specifikacije (npr. katalog/prospektni materijal/proizvođačka specifikacija/izjava proizvođača odnosno ovlaštenog zastupnika i/ili prodavatelja ili drugi odgovarajući dokument, obvezno navesti naziv dokumenta i broj stranice, koji dokazuje da ponuđena roba udovoljava traženim tehničkim specifikacijama)
1. | Poslužitelj
1.1. | Procesor najmanje 8-jezgreni, brzina 2.60GHz ili veća, 125W
1.2. | Radna memorija minimalno 256GB (8 x 32GB) PC5-5600 DDR5 RDIMM
1.3. | Disk 6 x 2,4TB SAS HDD
1.4. | Disk SSD 2x960GB SATA RI SFF BC MV
1.5. | Kućište tower sa 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor
1.6. | RAID upravljač – kontroler diskova definiranih pod 1.3 i 1.4
1.7. | Jedinica za napajanje 2 x 1000W
1.8. | Jamstvo najmanje 36 mjeseci (kao dokaz dostaviti popunjeni Prilog 4 iz Poziva)
2. | KVM PREKLOPNIK
2.1. | minimalno 8 priključaka USB 3.0
2.2. | minimalno 8 priključaka 4K HDMI
2.3. | Kablovi i adapteri za povezivanje 6 uređaja na centralnu konzolu
2.4. | Radovi na montaži, kabliranju i stavljanju KVM preklopnika u rad
2.5. | Jamstvo najmanje 36 mjeseci (kao dokaz dostaviti popunjeni Prilog 4 iz Poziva)
3. INSTALIRANJE NOVOG POSLUŽITELJA - odgovoriti sa DA/NE
3.1. | Instalacija poslužitelja na lokaciji korisnika (operativni sustav)
3.2. | Dodatna pomoć u konfiguraciji poslužitelja prema zahtjevima korisnika